## Översikt typoperationer
Trauma
Typoperation | Benämnning
T 1 | Plattfixation minifragment
T 2 | Plattfixation småfragment
T 3 | Plattfixation standardfragment
T 4 | Skruv kannulerad
T 5-8 | Märgspikningssystem
T9 | Fixationssystem externt
T10 | Fixationssystem cervikal höft
T11 | Plattfixation trokantär fraktur
T12 | Plattfixation distala radius

## Prispåslag
Omräkningsfaktorer i samband med utvärdering med prispåslag
anbudspris | grundfaktor kvalitet | Påslag vid 0 kvalitetspoäng | omräkningsfaktor | justerat pris | % pris | % kvalitet
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0
1 | 1 | 1 | 0.05 | 1.05 | 95.2381 | 4.7619
1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 90.9091 | 9.0909
1 | 1 | 1 | 0.18 | 1.18 | 84.7458 | 15.2542
1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.25 | 80 | 20
1 | 1 | 1 | 0.34 | 1.34 | 74.6269 | 25.3731
1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.43 | 69.9301 | 30.0699
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 66.6667 | 33.3333
1 | 1 | 1 | 0.54 | 1.54 | 64.9351 | 35.0649
1 | 1 | 1 | 0.67 | 1.67 | 59.8802 | 40.1198
1 | 1 | 1 | 0.82 | 1.82 | 54.9451 | 45.0549
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50
1 | 1 | 1 | 1.23 | 2.23 | 44.843 | 55.157
1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 40 | 60
1 | 1 | 1 | 1.86 | 2.86 | 34.965 | 65.035
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3333 | 66.6667
1 | 1 | 1 | 2.34 | 3.34 | 29.9401 | 70.0599
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 75
1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 80
1 | 1 | 1 | 5.67 | 6.67 | 14.9925 | 85.0075
1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 90
1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 5 | 95
I exemplen används faktor 1,5 vilket motsvarar 40 % pris och 60 % funktion

## Trauma generella krav
Anbudsgivarens svar
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej | Eventuella svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
GENERELLA KRAV OMRÅDE TRAUMA
TG1 | Vetenskaplig dokumentatation
TG1.1 | Implantatet bör vara kliniskt dokumenterat. De data som leverantören vill åberopa skall bifogas. |  | X | X |  | 0
TG1.2 | Bedömning kommer att göras utifrån T2.1 Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
T2 | Övrig dokumentation
TG2.1 | Bruksanvisningar avseende kirurgisk teknik, instrumentförteckningar och skötselanvisningar skall bifogas. Dessa kommer att bedömas angående tydlighet, utförlighet och enkelhet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. | X
TG2.2 | Kirurgisk teknik skall vara på engelska alternativt svenska. | X
TG2.3 | Kirurgisk teknik bör finnas i digitalt format.Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
TG3 | Utbildning, service och support
TG3.1 | Supportorganisationen bör vara väl uppbyggd och finnas i Sverige, skall beskrivas i anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
TG3.2 | Leverantören bör vid behov kunna ställa upp med personlig support vid operation, skall bekrivas i anbudet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
TG3.3 | Anbudsgivaren skall beskriva sina resurser för och omfattning av utbildningsinsatser inom området. | X |  | X
TG3.4 | Bedömning kommer att göras över utbildningsutbudets omfattning samt vilka personella resurser anbudsgivaren avsatt för ändamålet. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X |  |  | 0
TG4 | Handhavande - instrumentarier
TG4.1 | Instrumentarier för implantation av respektive system skall kunna erbjudas | X
TG4.2 | Extraktions-/revisionsinstrument skall kunna tillhandahållas även efter avtalstidens utgång. | X
TG4.3 | Instrumentarier bör vara enkla, logiska och tillförlitliga beträffande att xxx. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
TG4.4 | Instrumenten bör vara placerade i instrumentgaller/box på förutbestämd plats. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
TG4.5 | Instrumenten bör passa till alla användare,såsom höger- samt vänsterhänta, stora och små händer. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
TG4.6 | Instrumentarium bör vara enkla att ta isär, rengöra och sterilisera. Instruktioner för detta bör finnas. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X |  | 0
| Maxpoäng, generella krav |  |  |  |  | 0 |  |  | Summa poäng, generella krav | 0

## T1 Plattfix minifragment
Typop T1 Plattfixationssystem minifragment
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Kommentarer | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique
1 | Kortikalisskruv ca 2.0, ca längd 10-12 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T1.1.1 | 1 |  | 0
2 | Vinkelstabilskruv ca 2.0, ca längd 10-12 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T1.1.1 | 1 |  | 0
3 | Standard platta ca 2.0, rak, 4-6 hål | T1.2 | 1 |  | 0
4 | Anatomisk platta, vinkelstabil | T1.3 | 1 |  | 0
* Landstinget anger antal
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej
T1.1 | Skruv
T1.1.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.1.2 | Bör finnas i standardutförande och vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.1.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.1.5 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T1.2 | Standardplatta
T1.2.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.2.2 | Bör finnas i standardutförande och vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.2.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.2.4 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T1.3 | Anatomisk platta
T1.3.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.3.2 | Bör finnas i ett stort antal varianter för olika anatomiska lokaler. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T1.3.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T1.4 | Funktion
T1.4.1 | Bör ha möjlighet till standardfixation, vinkelstabil fixation och dynamisk kompression via plattan. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T2 Plattfix småfragment
Typop T2 Plattfixationssystem småfragment
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Kortikalisskruv ca 3.5, ca längd 30-32 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T2.1 | 1 |  | 0
2 | Vinkelstabilskruv ca 3.5, ca längd 30-32 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T2.1 | 1 |  | 0
3 | Standard platta ca 3.5, rak, 6-7 hål | T2.2 | 1 |  | 0
Anatomisk platta vinkelstabil för:
4 | Distal Medial Tibia, 5-6 hål | T2.3 | 1 |  | 0
5 | Proximala Humerus, 3-4 hål | T2.3 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej
T2 | Plattfixationssystem småfragment
T2.1 | Skruv
T2.1.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.1.2 | Bör finnas i standardutförande och vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.1.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.1.4 | Bör finnas i självgängande utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.1.5 | Skall tillhandahållas med erfoderliga instrument och tillbehör | X
T2.1.6 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T2.2 | Standardplatta
T2.2.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.2.2 | Bör finnas i standardutförande och vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.2.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.2.4 | Skall tillhandahållas med erfoderliga instrument och tillbehör | X
T2.2.5 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T2.2.6 | Bör finnas med möjlighet till fixation av cerclage mot platta. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.2.7 | Bör finnas i olika utförande typ tunna plattor, lättbockade plattor etc utöver reguljära standardplattor. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.3 | Antomisk platta
T2.3.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.3.2 | Bör finnas i ett stort antal varianter för olika anatomiska lokaler. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T2.3.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T2.3.4 | Bör finnas med möjlighet till fixation av cerclage mot platta. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T2.4 | Funktion
T2.4.1 | Bör ha möjlighet till standardfixation, vinkelstabil fixation och dynamisk kompression via plattan. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T3 Plattfix standardfragment
Typop T3 Plattfixationssytem standardfragment
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Kortikalisskruv ca 4.5, ca längd 30-32 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T3.1 | 1 |  | 0
2 | Vinkelstabil skruv ca 5.0 ca längd 30-32 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T3.1 | 1 |  | 0
3 | Standard platta ca 4.5 rak, 6-7 hål | T3.2 | 1 |  | 0
Anatomisk platta vinkelstabil för:
4 | Distala Femur 12-13 hål | T3.3 | 1 |  | 0
5 | Proximala Laterala Tibia 6-8 hål | T3.3 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej
T3.1 | Skruv
T3.1.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.1.2 | Bör finnas i standardutförande och vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.1.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.1.4 | Bör finnas i självgängande utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T3.1.5 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T3.2 | Standardplatta
T3.2.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.2.2 | Bör finnas i standardutförande och vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.2.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.2.4 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T3.2.5 | Bör finnas med möjlighet till fixation av cerclage mot platta. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T3.2.6 | Bör levereras med tilläggsplattor för möjlighet till skruvfixation runt protesstem. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T3.3 | Antomisk platta
T3.3.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.3.2 | Bör finnas i ett stort antal varianter för olika anatomiska lokaler. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T3.3.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T3.3.4 | Bör finnas med möjlighet till fixation av cerclage mot platta. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T3.3.5 | Bör levereras med tilläggsplattor för möjlighet till skruvfixation runt protesstem. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T3.4 | Funktion
T3.4.2 | Bör ha möjlighet till standardfixation, vinkelstabil fixation och dynamisk kompression via plattan. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T4 Skruv kannulerad
Typop T4 Kanullerade skruvar
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Kanullerad skruv diam ca 2.0- 3.5, ca 20 mm | T4.1 | 1 |  | 0
2 | Kanullerad skruv diam ca 4.0- 5.0, ca 45 mm | T4.1 | 1 |  | 0
3 | Kanulllerad skruv diam ca 5.5- 7.5, ca 45 mm | T4.1 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej
T4.1 | Skruv liten/mellan/stor
T4.1.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T4.1.2 | Bör finnas i ytterdiameter mindre än 3 mm och mer än 7 mm. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T4.1.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T4.1.4 | Bör finnas i utförande med försänkbara huvuden (i.e huvudlös skruv) i flertalet diametrar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T4.1.5 | Bör finnas i självgängande och/eller självborrande utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T4.1.6 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T4.2 | Funktion
T4.2.1 | Skruven bör vara materialmässigt kompatibel med eventuella platt-system tillhandahållna av leverantören. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T5-T8 Märgspikningssystem
Typop T5 Märgspikningssystem extremitet övre
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Märgspik Humerus 170-220 mm | T5.1 | 1 |  | 0
2 | Låsskruv proximal till T5.1, ca 30 mm | T5.2 | 1 |  | 0
3 | Låsskruv distal till T5.1, ca 20 mm | T5.2 | 1 |  | 0
4 | End cap till T5.1, ca 5 mm | T5.3 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
| Beskrivning | Skall | Bör | Ange | Vikt | Maxp | Ja | Nej
T5.1 | Märgspik
T5.1.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T5.1.2 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T5.1.3 | Bör finnas i ett stort antal diametrar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T5.1.4 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T5.2 | Låsningsskruv
T5.2.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T5.2.2 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T5.2.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T5.2.4 | Bör ge möjlighet till vinkelstabil fixation till märgspiken. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T5.3 | End-Cap
T5.3.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T5.3.2 | Bör finnas i ett flertal höjder anpassade till de förekommande spiktjocklekarna. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T5.3.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!
Typop T6 Märgspikningssytem extremitet nedre
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Märgspik Antegrad Femur ca 12 mm, ca 380 mm | T6.1 | 1 | 500 | 500
2 | Märgspik Tibia, 10 mm, ca 300 mm | T6.1 | 1 |  | 0
3 | Låsskruv ca diam 5 mm, 30 mm | T6.2 | 1 |  | 0
4 | Endcap till märgspik Tibia, höjd 5 mm | T6.3 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 500
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
T6 | Märgspikningssystem extremitet nedre
T6.1 | Märgspik
T6.1.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T6.1.2 | Bör finnas i ett stort antal längder med 10-20 mm intervall och olika tjocklekar med minst 2 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T6.1.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T6.1.4 | Bör ge flera alternativa fixationsmöjligheter för låsningsskruvar i respektive spikända.. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T6.1.5 | Bör ge god anpassning till nedre extremitetens anatomi i femur respektive tibia. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T6.1.6 | Bör kunna användas vid operation av femurfraktur i antegrad- och retrograd riktning och vid operation av tibiafraktur i antegrad riktning. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T6.2 | Låsningsskruv
T6.2.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T6.2.2 | Bör finnas i ett stort antal längder med 2-5 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T6.2.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T6.2.4 | Bör ge möjlighet till vinkelstabil fixation till märgspiken. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T6.2.5 | Bör ha självgängande egenskaper. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T6.3 | End-Cap
T6.3.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T6.3.2 | Bör finnas i olika höjder med 5 mm intervall passande till alla spiktjocklekar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T6.3.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T6.3.4 | Skall ha stabil låsningsfunktion mot märgspiken | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!
Typop T7 Märgspik för trochantär och subtrochantär fraktur
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Märgspik troch/subtroch ca 170-240 mm | T7.1 | 1 |  | 0
2 | Märgspik troch/subtroch ca 270-400 mm | T7.1 | 1 |  | 0
3 | Glidskruv, ca 100 mm | T7.2 | 1 |  | 0
4 | Låsskruv, ca 40 mm självgängande | T7.3 | 1 |  | 0
5 | Endcap, höjd ca 5 mm | T7.4 | 1 |  | 0
Leverantör skall ange komplett konstruktion, läggs in på extra rader
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
T7 | Märgspikningssystem för trochantär och subtrochantär femurfraktur
T7.1 | Märgspik
T7.1.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T7.1.2 | Bör finnas i ett stort antal längder med 10-20 mm intervall och olika tjocklekar med minst 2 mm intervall för såväl kort som lång spik. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T7.1.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T7.1.4 | Skall ge möjlighet till fixation genom collum femoris med en eller flera element med glidfunktion. | X
T7.1.5 | Skall ge möjlighet till fixation med låsningsskruv distalt genom spiken | X
T7.1.6 | Skall ge god anpassning till lårbenets anatomi | X
T7.2 | Glidskruv
T7.2.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T7.2.2 | Bör finnas i ett stort antal längder med 5 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T7.2.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T7.2.4 | Skall erbjuda adekvat proximal fixation i collum femoris | X
T7.2.5 | Bör finnas alternativ för optimerad fixation i osteopent ben. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T7.2.6 | Bör ha självgängande egenskaper. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T7.3 | Låsningsskruv
T7.3.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T7.3.2 | Bör finnas i ett stort antal längder med 5 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T7.3.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T7.3.4 | Bör ha självgängande egenskaper. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T7.4 | End-Cap
T7.4.1 | Bör vara av rostfritt stål eller titanlegering. |  | X | X
T7.4.2 | Bör finnas i olika höjder med 5 mm intervall passande till alla spiktjocklekar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T7.4.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T7.4.4 | Skall ha stabil låsningsfunktion mot märgspiken | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!
Typop T 8 Märgspik flexibel
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Märgspik flexibel diam ca 2 mm | T8.1 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
T8 | Märgspikningssystem flexibel fixation
T8.1 | Märgspik
T8.1.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T8.1.2 | Bör finnas i olika längder och av olika tjocklek mellan 1,5-4 mm Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T8.1.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T8.1.4 | Skall ge god förankring i långa rörben med trepunktsfixationsmetodik | X
T8.1.5 | Bör kunna förankras mot rörbenet för att förhindra dislokation ur sitt ursprungsläge. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T9 Fixationssyst externt
Typop T9 Fixationssystem externt
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Förbindelsestag, ca 300 mm | T9.2 | 1 |  | 0
2 | Fixationspinne, stål, ca 5 mm, 150mm | T9.3 | 1 |  | 0
3 | Fixationsklamp, stag till ca 5 mm pinne | T9.4 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
T9 | Fixationssystem externt
T9.1 | Halvringar
T9.1.1 | Skall vara av rostfritt stål, kolfiber eller aluminium | X |  | X
T9.1.2 | Bör finnas i ett antal dimensioner och ringtyper. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T9.1.3 | Bör kunna användas vid lednära frakturer som hybridsystem. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T9.1.4 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T9.2 | Förbindelsestag
T9.2.1 | Skall vara av rostfritt stål, kolfiber eller aluminium. | X |  | X
T9.2.2 | Bör finnas i ett stort antal längder och av olika tjocklek. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T9.2.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T9.3 | Fixationspinnar
T9.3.1 | Skall vara av rostfritt stål | X
T9.3.2 | Bör finnas i standardutförande för att fixeras mot halvring eller förbindelsestag med anpassat fixationssystem. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T9.3.3 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T9.3.4 | Bör finnas i olika längder och av olika tjocklek och i form av halvpinnar och mittgängade helpinnar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T9.4 | Fixationsklampar
T9.4.1 | Skall vara av rostfritt stål eller aluminium | X |  | X
T9.4.2 | Bör finnas i olika dimensioner för fixation till fixationspinnar av olika grovlek och förbindelsestag. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T9.4.3 | Skall ha goda hållfasthetsegenskaper | X
T9.4.4 | Skall i standardutförande ha möjlighet till fixation av olika rörbensfrakturer | X
T9.4.5 | Bör kunna användas vid lednära frakturer som hybridsystem. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T9.4.6 | Skall finnas i kompletta uppsättningar för minst två anpassade grundstorlekar (för mindre och större rörben). | X
T9.5 | Övrigt
T9.5.1 | Komponenterna bör vara MR kompatibla. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T10 Fixationssyst cervikal höft
Typop T 10 Fixationssystem cervikal höftfrakur
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Spik / Skruv 85-90 mm | T10.1 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
T10 | Fixationssystem för cervikal höftfraktur
T10.1 | Spik/Skruv
T10.1.1 | Skall vara av rostfritt stål | X
T10.1.2 | Köparen anger om skruv/spik skall vara kannulerad eller inte (olika önskemål från landsting till landsting)
T10.1.3 | Bör finnas i ett stort antal längder med 5 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T10.1.4 | Skall vara avsett för cervikala höftfrakturer. | X
T10.1.5 | Riktinstrumentarium som möjliggör parallell insättning av två skruvar eller spikar bör finnas och detta instrumentarium bör vara anpassat så att det kan användas även för percutan osteosyntes. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T10.1.6 | Bör vara avsett för epifysieolyser. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T10.1.7 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T10.1.8 | Skall ha goda hållfasthetsegenskaper | X
T10.1.9 | Skall ge god förankring i lårbenshuvudet | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T11 Plattfixation trokant frakt
Typop T11 Plattfixation trochantär höftfraktur
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Platta för glidskruv/spik, 4 hål | T11.1 | 1 | 500 | 500
2 | Glidskruv/spik ca 90 mm | T11.2 | 1 |  | 0
3 | Kortikaliskruv, självgängande, ca 34 mm | T11.3 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 500
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
T11 | Plattfixationssystem för trokantära frakturer
T11.1 | Platta
T11.1.1 | Skall vara av rostfritt stål eller titanlegering | X |  | X
T11.1.2 | Bör finnas i ett stort antal längder med olika vinklar. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T11.1.3 | Stödplatta skall finnas anpassat till platta alternativt inbyggt i plattan | X |  | X
T11.1.4 | Bör ha skruvhål avsedda för både konventionell och vinkelstabil skruvfixation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T11.1.5 | Skall ha goda hållfasthetsegenskaper | X
T11.1.6 | Skall ge god möjlighet till glidfunktion av glidskruv | X
T11.2 | Glidskruv el. motsvarande
T11.2.1 | Skall vara av rostfritt stål eller titanlegering | X |  | X
T11.2.2 | Bör finnas i ett stort antal längder med 5 mm intervall. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T11.2.3 | Bör finnas alternativ avsett för fixation i osteopent ben. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T11.2.4 | Skall ha goda hållfasthetsegenskaper | X
T11.2.5 | Skall ge god fixation i spongiöst ben | X
T11.3 | Skruv
T11.3.1 | Skall vara av rostfritt stål eller titanlegering | X |  | X
T11.3.2 | Skall finnas i ett stort antal längder med 2 mm intervall BÖR krav ?? | X
T11.3.3 | Bör ha självgängande egenskaper. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T11.3.4 | Bör finnas med både konventionellt skruvhuvud och för vinkelstabil fixation. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T11.3.5 | Skall ha goda hållfasthetsegenskaper | X
T11.3.6 | Skall ge god fixation i corticalt ben | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!

## T12 Plattfix distala radius
Typop T12 Plattfixationssytem distala radius
Landstingets beräknade årsvolym antal operationer
Innehåll, typoperation: |  | Anbudsgivare:
Position | Typ av artikel | Krav | Antal | Anbudspris/st | Anbudspris typoperation | Lev artikelnummer | Lev artikel benämning | Bilaga Produktbroschyr Surgical technique | Kommentarer
1 | Kortikalisskruv ca 2.5, ca längd 10-14 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T12.1 | 1 |  | 0
3 | Vinkelstabil skruv ca 2,5 mm, ca längd 10-14 mm (samma pris på alla längder inom intervallet) | T12.3 | 1 |  | 0
4 | Volar platta ca 3-5 hål | T12.3 | 1 |  | 0
| Summa pris |  |  |  | 0
Anbudsgivares svar
KRAVSPECIFIKATION |  | Krav |  |  |  |  | Uppfylls |  | Ev Svar och kommentarer från anbudsgivare | Bedömning
T12 | Plattfixationssystem distala radius
T12.1 | Skruv
T12.1.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T12.1.2 | Bör finnas i vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T12.1.3 | Bör finnas med låspeg som tillbehör. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T12.1.4 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T12.1.5 | Bör finnas i självgängande utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T12.1.6 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T12.2 | Antomisk platta
T12.2.1 | Skall finnas i volart utförande | X
T12.2.1 | Bör finnas i rostfritt stål och/eller titanlegering. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T12.2.2 | Bör finnas i vinkelstabilt utförande. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T12.2.3 | Bör finnas i ett stort antal längder. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T12.2.4 | Extra långa plattor Bör finnas med kurverat skaft. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T12.2.5 | Bör finnas i olika bredder för att klara alla typer av patienter. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X | X
T12.2.6 | Bör finnas med dorsal platta. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
T12.2.7 | Bör finnas med möjlighet till polyaxial skruvplacering för att fånga upp enskilda fragment etc. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
Bör finnas i dorsalt utförande
T12.2.8 | Sortiments- och tillbehörsförteckning skall bifogas | X
T12.3 | Funktion
T12.3.1 | Bör ha möjlighet till standardfixation, vinkelstabil fixation och dynamisk kompression via plattan. Köparen måste definiera specificerad poäng- och viktfördelning. |  | X
| Max specifika krav |  |  |  |  | 0 | Poäng specifika krav |  |  | 0
| Max generella krav |  |  |  |  | 0 | Poäng generella krav |  |  | 0
| Max poäng TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
[7 empty] | Justerat pris utifrån viktningskriterier Formel: Anbudspris x (1+((Maxp-Uppnådd poäng)/Maxp) x omräkningsfaktor) |  |  | #DIV/0!